МАСТЕР-ПЛАН

по созданию объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры

По предприятиям ТЭК Тульской области

(Подстанции 110 кВ и выше)

| № п/п | Наименование создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасполо-жения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финансиро-вания | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактичес-кое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППМЭС ПАО «ФСК «ЕЭС» |
| 1 | Реконструкция ПС 220 кВ Химическая. Технологическое присоединение ООО «Тульский цементный завод». Установка АТ-3 200 МВА, сооружение 2 новых линейных ячеек в ОРУ 110 кВ | Электрическая подстанция | Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Прохоровка Yandex координаты: 54,1304; 38,1629 | Установленная мощность – 400 МВА (АТ-1 и АТ-2 по 200 МВА, загрузка составляет по 22% по данным контрольного замера за зимний режимный день 16.12.2015) | 2018 г. | Собственные средства предприятия | 105,15 млн. руб. | В 2015 году заменено сетевое оборудование: ТН-220 ВЛ 220 кВ Новомосковск-Химическая; ТН-220 ВЛ 220 кВ Химическая-Кашира – 1,7 млн. руб. Проект приостановлен в связи с неисполнением договора инвестором. |
| 2 | Реконструкция ПС 220 кВ Северная с установкой третьего АТ 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА. Расширение РУ 110 кВ с сооружением двух новых ячеек для осуществления ТП АО «Корпорация развития Тульской области» | Электрическая подстанция | Тульская обл., Новомосковский р-н, ул. Связи, д. 10 Yandex координаты: 54,082; 38,1593 | Установленная мощность – 380 МВА (АТ-1 – 200 МВА и АТ-2 - 180 МВА, загрузка АТ-1 составляет 45%, АТ-2 – 33% по данным контрольного замера за зимний режимный день 16.12.2015) | 2021 г. | Собственные средства предприятия | 544,73 млн. руб. | 1-й этап реконструкции завершен (обеспечение дополнительной нагрузки в 35 МВт). Строительство 2-х дополнительных ячеек на ПС 220 кВ Северная. По 2-му этапу: В настоящее время завершены конкурсные процедуры на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ. Победителем конкурса объявлено ООО «ИНТЕР РАО – Инжиниринг». Общая стоимость работ определена в размере 736,9 млн.рублей. Плановый срок завершения работ – 4-й квартал 2019 года. |
| 3 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ Металлургическая. Технологическое присоединение электроустановок ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ–СТАЛЬ». Сооружение двух ячеек 220 кВ | Электрическая подстанция | Тульская обл., Ленинский р-н, д. Большая Еловая, д. 1в Yandex координаты: 54,1488; 37,7016 | Установленная мощность – 250 МВА (АТ-1 и АТ-2 по 125 МВА, загрузка составляет по 43% по данным контрольного замера за зимний режимный день 16.12.2015) | 2018 г. | Собственные средства предприятия | 90,59 млн. руб. | Строительство объекта завершено (ввод 2-х дополнительных ячеек) завершено. |

|  | Ф-л «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Центральная» с заменой тр-ра №1 25 МВА на тр-р 40 МВА и модернизацией оборудования | Электрическая подстанция | г. Тула г. Тула, ул. 1-ая Хомутовка, д. 40 Yandex координаты: 54.18640; 37.62977 | Установленная мощность 2×25 МВА. Текущий объем свободной мощности на 01.01.2016 (- дефицит) 2,94 МВА | 2017 г. | Собственные средства предприятия | 139,13 млн. руб. | Реконструкция завершена |
| 2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №310 «Партизан» с заменой тр-в 2х16 МВА на тр-ры 2х25 МВА и модернизацией оборудования | Электрическая подстанция | Узловский р-н, пос. Дубовка Yandex координаты: 53.92763; 38.14280 | Установленная мощность 2×16 МВА. Текущий объем свободной мощности на 01.01.2016 (- дефицит) 8,72 МВА | 2021 г. | Собственные средства предприятия | 139,39 | ПСД в стадии утверждения |
| 3 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Рудаково» с установкой силового трансформатора Т-3 110/10/6 мощностью 25 МВА и модернизацией оборудования | Электрическая подстанция | г. Тула г. Тула, ул. Скуратовская, д. 52-а Yandex координаты: 54.11585; 37.60861 | Установленная мощность 2×25 МВА. Текущий объем свободной мощности на 01.01.2016 (- дефицит) -1,35 МВА | 2020 г. | Собственные средства предприятия | 274,4 млн. руб. | Конкурс на выполнение ПСД проведен в декабре 2018 года. Стоимость ПИР определена в 15 млн.рублей. |
| 4 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №28 Ушатово с заменой Т-1 20 МВА и Т-2 7,5 МВА на тр-ры 2х16 МВА и модернизацией оборудования | Электрическая подстанция | Суворовский р-н, пос. Центральный Yandex координаты: 54.17662; 36.50919 | Установленная мощность 1×7,5 МВА; 1×20 МВА. Текущий объем свободной мощности на 01.01.2016 (- дефицит) 3,78 МВА | 2018 г. | Собственные средства предприятия | 45 | Проект завершен (подрядчик – ООО «Энергоспецремонт»). |

По предприятиям газовой отрасли Тульской области

| № п/п | Наименование создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасположения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финансиро-вания | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Газпром» |
| 1 | Реконструкция ГРС «Ясногорск» и строительство газопровода-отвода | Газо-распределительная станция | г. Ясногорск Yandex координаты: 37.621273,54.49481 | Определяются проектом | Срок реализации – декабрь 2021 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства объекта: 1500 млн.рублей | Завершены проектно-изыскательские работы (ПИР). Проект проходит госэкспертизу |
| 2 | Реконструкция ГРС «Новотульская» и строительство газопровода-отвода | Газо-распределительная станция | г. Тула | Определяются проектом Объем потребления газа: 116,8 млн.м3/год | Срок реализации – декабрь 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства объекта: 1500 млн.рублей | Завершены проектно-изыскательские работы (ПИР). Проект прошел госэкспертизу. ПАО «Газпром» приступает к строительству объекта |
| 3 | Реконструкция ГРС «Северо-Задонская» и строительство газопровода-отвода | Газо-распределительная станция | г. Северо-Задонск Yandex координаты: 38.434948,54.003446 | Определяются проектом | Срок реализации – декабрь 2021 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства объекта: 1,5 млрд. руб. | Завершены проектно-изыскательские работы Проект проходит госэкспертизу |
| ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «Корпорация развития Тульской области», АО «Тулагоргаз», АО «Газпром газораспределение Тула» |

| 4 | Выполнение комплекса мероприятий, предусматривающих повышение выходного давления из ГРС «Тульская» с 0,3 до 0,6 МПа и строительство головного ГРП на г. Тулу | Газо-распределительная станция, головной газорегуляторный пункт | г. Тула | Выходное давление из ГРС Тульская 0,6 МПа. Выходное давление из головного газорегуляторного пункта 0,3 МПа | - | Средства ПАО «Газпром», средства АО «Корпорация развития Тульской области» | Стоимость строительно-монтажных работ будет известна после проведения проектных работ | Проект приостановлен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По объектам автодорожной инфраструктуры Тульской области

| № п/п | Наименова-ние создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасполо-жения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финансирования | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты, запланированные к вводу в 2017 году |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Скнига на км 114+960 автомобильной дороги М-2 «Крым» старого направления в Заокском районе Тульской области. | Автодорожная инфраструктура | Заокский район | Линейный объект | 2015-2017 | Финансирование: Межбюджетный трансферт | 82,477 млн. рублей | Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство автоподъезда к п. Северный от автодороги Киреевск- Теплое в Тепло-Огаревском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Тепло-Огаревский район | Линейный объект | 2016-2017 | Софинансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд) - 88,6 %, бюджет МО Тепло- Огаревский район -11,4% | 8,8718 млн. рублей | Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство подъездной дороги по объекту: «Комплексная застройка и благоустройство жилой группы микрорайона им. А.Н. Канавина по ул. Новой в д. Поповка 1-я Чернского района Тульской области» | Автодорожная инфраструктура | Чернский район | Линейный объект | 2017 | Софинансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд) - 88,6 %, бюджет МО Чернский район - 11,4 % | 9,1184 млн. рублей | Объект введен в эксплуатацию |
|  | Реконструкция автоподъезда к н.п. Ильинка от автомобильной дороги М-2 «Крым» в Чернском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Чернский район | Линейный объект | 2017 | Софинансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд) - 88,6 %, бюджет МО Чернский район — 11,4 % | 27,4064 млн. рублей | Выполнены строительно-монтажные работы |
|  | Строительство автомобильной дороги от автодороги "Чернь-Медведки" на км 45+000 к животноводческому комплексу с подъездом к детскому саду и медпункту в Каменском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Каменский район | Линейный объект | 2017 | Софинансирование: Федеральный бюджет- 55,75% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 44,25 %, бюджет МО Каменский район — 0,1% | 36,1903 млн.рублей | Объект введен в эксплуатацию |

| Объекты, запланированные к вводу в 2018 году |
| --- |
| 1. | Реконструкция мостового перехода через р. Красивая Меча на на автомобильной дороге Лапотково - Ефремов км 95+575 у г. Ефремов в Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Ефремовский район | Линейный объект | 2015-2018 | Финансирование: межбюджетный Трансферт, бюджет Тульской области (дорожный фонд) | 305,861 млн. рублей | Объект введен в эксплуатацию |
| 2. | Реконструкция моста через ручей на км 3+340 автоподъезда к шахте Песоченская в Суворовском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Суворовский район | Линейный объект | 2015-2018 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд) - 100% | 41,839 млн. рублей | Объект введен в эксплуатацию |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к ферме на 3000 голов КРС с пастбищным содержанием возле н.п. Ленино Одоевского района Тульской области» | Автодорожная инфраструктура | Одоевский район | Линейный объект | 2018 | Софинансирование: федеральный бюджет- 50,3% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 49,6 %, бюджет МО Одоевский район — 0,1% | 112,8693 млн. рублей | Объект введен в эксплуатацию |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к ферме на 3000 голов КРС с пастбищным содержанием возле н.п. Шишкино Белевского района Тульской области» | Автодорожная инфраструктура | Белевский район | Линейный объект | 2018 | Софинансирование: федеральный бюджет- 50,3% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 49,6 %, бюджет МО Одоевский район — 0,1% | 73,3229 млн. рублей | Объект введен в эксплуатацию |
| 5. | Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Киреевский район | Линейный объект | 2018 | Софинансирование: федеральный бюджет- 50,3% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 49,6 %, бюджет МО Киреевский район — 0,1% | 119,1133 млн. рублей | Объект введен в эксплуатацию |
| Объекты, запланированные к вводу в 2019 году |
| 1. | Реконструкция моста через р. Дон на км 11+600 автомобильной дороги Новомосковское кольцо в Узловском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Узловский район | Линейный объект | 2018-2019 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 207,0956 млн. рублей | Ведутся строительно-монтажные работы |
| 2. | Строительство автодороги от н.п. Орловка до н.п. Донские Озерки в Куркинском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Куркинский район | Линейный объект | 2019 | Софинансирование: федеральный бюджет- 46,4% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 53,5 %, бюджет МО Куркинский район -0,1% | 52,3873 млн. рублей | Объявлен аукцион на проведение строительно-монтажных работ |
| 3. | Строительство автомобильной дороги - подъезд к д. Пришня - Шевелевка от автодороги Щекино-Одоев-Арсеньево в Одоевском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Одоевский район | Линейный объект | 2019 | Софинансирование: федеральный бюджет- 46,4% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 53,5 %, бюджет МО Одоевский район — 0,1% | 23,9274 млн. рублей | Объявлен аукцион на проведение строительно-монтажных работ |
| 4. | Реконструкция автодороги «Шатск-Гамово» - автоподъезд к населенному пункту Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Киреевский район | Линейный объект | 2019 | Софинансирование: федеральный бюджет- 46,4% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 53,5 %, бюджет МО Киреевский район — 0,1% | 135,3421 млн. рублей | Объявлен аукцион на проведение строительно-монтажных работ |
| 5. | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к ферме на 3000 голов КРС с пастбищным содержанием возле н.п. Жуково Белевского района Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Белевский район | Линейный объект | 2019 | Софинансирование: федеральный бюджет- 46,4% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 53,5 %, бюджет МО Белевский район — 0,1% | 52,3839 млн. рублей | Объявлен аукцион на проведение строительно-монтажных работ |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги "Автоподъезд к населенному пункту Араны от автодороги Арсеньево-Араны" («Подъезд к ферме на 3000 голов КРС с пастбищным содержанием возле н.п. Араны Арсеньевского района Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Арсеньевский район | Линейный объект | 2019 | Софинансирование: федеральный бюджет- 46,4% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 53,5 %, бюджет МО Арсеньевский район — 0,1% | 73,4888 млн. рублей | Объявлен аукцион на проведение строительно-монтажных работ |
| 7. | Реконструкция участка автомобильной дороги «Подъезд к карьеру Драгуны» км 0+50 - км 2+076 (подъезд к ферме на 3000 голов КРС Пришня) в Щекинском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Щекинский район | Линейный объект | 2019 | Софинансирование: федеральный бюджет- 46,4% бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 53,6 %) | 46,4014 млн. рублей | Объявлен аукцион на проведение строительно-монтажных работ |